福州大学教学科研仪器设备暂行管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强仪器设备的管理，根据教育部，财政部(84)教供字020号文印发《高等学校仪器设备管理办法》，结合我校具体情况制订本办法。

第二条 学校的仪器设备是固定资产的一部分，是保证完成教学、科研任务的必备条件之一。在“统一领导，分口分级管理和管用结合”的原则下，实行校、系(所、室)实验室三级管理体制。校由一位副校长，系由一位副或正系主任。实验室(或教研室)由实验室主任分管仪器设备的工作。独立设置科研机构的实验室由主管科研负责人负责。在分工主管付校长的领导下，设备处负责全校教学科研仪器设备的管理工作。

第三条 仪器设备管理工作的主要任务是充分发挥其作用。保证教学，科研工作的需要，不断提高投资效益。各教学、科研单位要在仪器设备的购置、验收、使用、维护至报废的全过程中、加强计划管理，技术管理和经济管理，使仪器设备在整个寿命周期中充分发挥效益。

第四条 仪器设备管理，必须贯彻勤俭办学的方针、大力发扬自力更生精神，从本单位的实际出发，挖掘现有仪器设备的潜力，重视开发工作，并提倡自己动手研制新型教学科研仪器，不断扩充学校研制仪器设备的能力。

第五条 仪器设备管理是一门科学，各实验室及科研单位应积极开展仪器设备管理理论和实践的研究工作。敢于创新、勇于改革，不断总结经验，逐步形成一套适合我校行之有效的科学管理体系。

第六条 学校应选派政治思想好，并具有专业知识的技术人员担任各系、各单位仪器设备的管理工作，要从政治上和业务上关心他们的成长，通过业余教育。专业培训等多种方式，有计划地安排他们的业务提高工作，并要制订出一套行之有效和业务考核及升等晋级办法，使他们热爱本职工作，努力掌握业务知识，不断提高管理水平。 各系(所)必须配备专职人员一人，负责全系(所)的仪器设备管理工作；实验室要委派一人兼职负责本实验室仪器设备的管理工作，仪器设备管理人员力求稳定，不得轻易调动，如因工作需要，必须调动时，要与设备处协商，并认真办理交接手续。

第二章 计划管理

第七条 各系应根据上级主管部门批准的发展规模。专业设置和科学研究规划的要求，制定实验室的建设规划，有重点有步骤地分年进行建设。实验室建设规划经主管付校长批准后实行。为避免盲目购置仪器设备，造成积压浪费，实验室在没有制定建设规划之前，不批准购置仪器设备。

第八条 由实验室及相应的科学研究单位，根据实验室建设规划，分别轻重缓急及财力的可能提出仪器设备的年度购置计划，经系、处一级领导同意后，由设备处会同校内有关的业务部门汇审平衡，列入学校年度财务计划，提请主管付校长批准后执行。

第九条 20000元以上的仪器设备均按精密贵重仪器设备管理。购置时必须提出可行性报告，其内容应包括购置理由 ，效益预测，选型论证，安装及使用条件等。经设备处会同有关业务部门及专家进行评议审查决定。

第十条 实验室购置仪器设备要填写设备申请表，购精密贵重仪器设备还要填写贵重仪器设备购置计划，按表要求逐项填写清楚。审批权限：20000元以下由主管系付主任审批执行；20000元以上由设备处长审批执行，要使用外汇进口设备和单价在人民币10万元以上及省科委统管的32种大型精密仪器设备提请校办公会议决定。 仪器设备购置申请表，每年报送两次，七朋份报送明年所需购置的仪器设备申请表，三月份报送当年仪器设备补充申请表(新办单位除外)，设备经费没有下达之前，可参考当年经费水平或预计控制数申请。经系领导审批后、报设备处。

第十一条 编制计划时，由于不负责任，人为造成错报，多报而产生积压浪费者要追究个人责任。

第十二条 仪器设备计划经批准后、采购、供应工作由设备处物资供应科负责，物资供应科要按计划采购或订货，要变更计划时，必须征得请购单位的同意，请购单位要变更计划时要及时与物资供应科联系，并提出变更理由。但已购到或已签订合同者不得变更。特殊或急需的仪器设备在征得物资供应科同意后可自购，购到后应及时向物资供应科办理进仓和财务报销手续。不经批准自购的仪器设备不予报销。

第十三条 自制仪器设备(包括外加工制造的)必须预先申报计划，并对其技术设计的科学性，可行性及经济的合理性进行论证，经设备处同意后进行试制。试制结束，经技术鉴定合格后予以验收入帐。

第十四条 仪器设备的统计资料，是制订计划的主要依据，设备处、实验室、设备管理科要随时掌握仪器设备的品类、数量、金额、分布和使用情况。经常对其进行分析研究和汇总工作，以进一步加强计划管理，提高管理水平。 要按上级部门的要求，报送仪器设备的各类统计报表，做到数字准确、情况真实。

第十五条 建立计算机管理系统，是实现仪器设备科学管理的重要手段。实验室设备管理科要实施对仪器设备的计算机管理。

第三章 技术管理

第十六条 技术管理的目的，是要保证仪器设备经常处于完好可用状态，不断提高完好率。

第十七条 实验室仪器设备 的管理，必须建立严格的责任制度。对仪器设备的购买、验收、使用、保管、维护、检修和有关资料都要专人负责。 对精密贵重仪器和大型设备的操作管理人员，必须经过技术培训和考核合格者才能担任管理工作。

第十八条 实验室仪器设备的管理和使用，实行“管用结合，坚持制度，责任到人”的岗位责任制。

第十九条 购入的仪器设备，物资供应科应及时地进行实物验收并组织使用单位进行技术验收，认真检查仪器是否完整。技术性能是否合格，附件、说明书及其它资料是否齐全，如发现破损、短缺，性能不合格等情况，应及时填写验收报告单送交物资供应科。由物资供应科向有关单位办理退、换、赔、补手续。 对精密贵重仪器和大型设备，应专门指派熟悉该仪器性能的人员加强技术验收。进口的仪器设备要在索赔期内完成验收的各项工作，对质量不合格的要及时提出索赔报告，完成索赔工作，以免遭受不应有的损失。尚未办理验收手续的仪器设备，物资供应科不得发放，各单位也不能领用。

第二十条 仪器设备均由各实验室分别保管，对通用的仪器设备，各系可根据工作需要设置仪器室，集中保管共同使用。 实验室、仪器室应根据仪器设备不同性能与要求分别做好防尘、防潮、防光、防热、防冻、防震、防锈、防腐蚀以及防火、防盗等工作，避免仪器设备的损坏和丢失。

第二十一条 实验室仪器设备必须按精密程度分级使用，能用一般仪器设备解决的实验，不得使用精密贵重仪器，并应对性能和指标进行定期校验，计量和定标，以确保仪器设备的精度和性能。

第二十二条 实验室对本室主要的仪器设备必须制定操作规程。实验室人员首先应以身作则严格遵守，并结合实验课，加强对学生技术操作的教育和指导。对不遵守操作规程的任何人员，实验室管理人员有权制止其使用仪器。 实验室管理人员应切实注意实验和操作的安全，经常向有关人员和学生进行安全教育，建立严格的安全制度，做好防护和定期检查，严防在使用仪器设备时发生触电、失火、爆炸、中毒、放射性污染等损坏仪器设备与危及人身事故。

第二十三条 精密贵重和大型设备必须选派业务能力较强的教师和实验技术人员负责管理和指导使用，对上机操作人员必须进行技术培训，考核合格后方准使用仪器，每次使用后应进行登记。 精密贵重仪器和大型设备要建立技术档案。档案内容应包括仪器设备出厂的技术资料，从购置报告到报废整个寿命过程中的管理使用、维护、检修及校验等记录和文书资料，使之成为仪器设备管理和使用的技术依据。

第二十四条 实验室要加强对实验人员不同层次的技术培训。要有计划的培养一支精通有关的实验原理，实验方法和实验技术的高级实验技术专业队伍。对初级实验室技术人员，应加强基本操作训练，使他们熟悉有关仪器设备的性能、特点，掌握基本操作方法，并具有维护保养知识。

第二十五条 实验室要切实加强仪器设备的维修和保养工作，根据需要和可能，可配置一定的专业维修力量，一般仪器设备应做到随时保养和维修。精密贵重仪器应做到精心维护，定期检修和检测，防止障碍性事故的发生，如要自行修理，必须做好充分准备，并配备足够的技术力量后方可进行。

第二十六条 实验室的仪器设备不得任意拆改。如确需改造时，需按各级管理权限履行审批手续。审批权限如下：二万元以上的仪器设备由主管系付主任审批；二万元以上由设备处审批。

第二十七条 实验室要重视对陈旧的仪器设备(尤其是精密贵重仪器和大型设备)的技术改造工作，有计划地组织人力进行改造，使之重新发挥作用，对拟改造的精密贵重仪器，必须提出技术效益和经济的合理性论证报告，经审查批准后实施。

第二十八条 实验室人员应树立严肃的科学态度和文明整洁的习惯，要保持实验室整洁和良好的工作秩序，各级仪器设备管理人员(包括兼职)，对经管的仪器设备负有全部责任，任何人未经管理人员的同意，不准自行使用，移动或调换，全校师生员工，必须尊重管理人员的职权。

第二十九条 各使用单位的仪器设备，原则上不借出校外，因教学或科研协作关系非外借不可者，必须经过分级管理的权限批准后，才能借出，并要借用单位办理借用手续，定期归还，借还时要当场验收清楚。

第四章 经济管理

第三十条 实验室设备管理科和仪器设备使用单位，要通过研究仪器管理和使用工作中的经济规律，逐步确定技术状况，完好率，利用率等综合性考核指标，进行经济技术分析，采用相应的措施，调动各种积极因素，努力提高仪器设备的利用率。

第三十一条 各单位(系)使用的仪器设备要建立帐、卡制度。实验室建立与系对口的仪器设备分类帐，坚持每年对帐一次。系(研究所、室)要建立和实验室设备管理科对口分类帐及按名称登记的仪器设备明细帐和卡片。每年对帐一次，做到帐、物、卡相符。

第三十二条 各单位所拥有的凡属自制，计价无偿调拨、捐赠、自筹经费等增添的仪器设备都要向物资供应科办理计价入帐手续。捐赠的仪器设备可参照同型号规格的价格计算；计价无偿调拨的按质估价入帐。自筹经费增添的仪器设备产权归学校，使用权归单位。

第三十三条 各实验室要根据仪器设备的特点和不同使用的要求，进行经济和技术论证，做到合理选用，适时更新、精度和性能下降的可以降级使用或调给其它需要单位。

第三十四条 校中心实验室和各系的精密贵重仪器都要实行专管共用，在完成教学和科研任务的前提下，要积极参加校际和地区协作，对外开展技术服务，并制定合理的收费标准。 为提高仪器设备的使用率，通用的仪器设备，系与系，实验室与实验室之间可互相借用(不收折旧费)，在本系范围内由实验室主任审批，系与系之间由主管系付主任批准，在保证教学、科研工作外，各实验室可承担校外单位的化验，校验、实验等各项任务，对外服务一律进行收费(收费标准另订)。上述所收的费用按学校规定比例提成，可用于本单位仪器设备的添置，维修和工作员的奖励。

第三十五条 各实验室要努力避免仪器设备的积压和浪费，对长期不投入使用的仪器设备，要查明原因，采取措施，对人为造成积压和浪费的，应追查责任，进行处理。 凡属积压闲置不用的仪器设备，使用单位要造册报送实验室设备管理科，按上级规定统一处理，使用单位不得自行处理，设备处有权对使用单位积压的仪器设备进行合理调配或转让。

第三十六条 确因技术落后，损坏等原因不能修复使用或维护修理费过高，无修复价值的仪器设备，可申请报废。 报废仪器设备，使用单位要填写报废申请表。 必须按规定，经技术鉴定及参加鉴定人员签章并按仪器设备分级管理的权限审批后，予以报导废，报废后仪器设备残残值要充分利用。 经批准报废的仪器设备，由实验室设备管理科连同批准文件向财务部门办理销帐。

第三十七条 仪器设备的变价，有偿调拨，残值及折旧费收入，统一由设备处帐务部门办理收款，不得纳入预算外收入或校系基金收入。

第三十八条 实验室仪器设备由于操作使用不当造成损坏，丢失或其他事故时，应迅速向设备处报告，并及时查明原因，做好记录听候处理，如发生被盗事件，应同时报校保卫部门并保护好现场。

第三十九条 实验室的仪器设备是保证完成教学和科研工作的任务的重要物质条件之一，要经常对师生员工进行爱护仪器设备的思想教育。对工作成绩突出。重视开发或增收节支好的先进个人和集体，应给于精神鼓励和物质奖励、并作为提职、晋级的重要考查依据。对工作不负任或不遵守操作规程造成仪器设备的丢失或损坏的人员，应给予批评教育，直到行政处分或在经济上给予制裁。

第五章 仪器设备损坏、丢失的赔偿处理

第四十条 凡属下列原因造成仪器设备损失者必须赔偿： 1. 不听指导，违反操作规程造成损坏者。 2. 不懂操作，擅自使用造成损坏者。 3. 不经批准，擅自拆改造成损坏者。 4. 工作不细心，搬动造成摔坏者。 5. 工作失职，保管不当造成损坏或丢失者。 6. 借用丢失者。 7. 嬉闹造成损坏者。

第四十一条 损坏丢失仪器设备赔偿： 1. 借用丢失者按原价或根据使用年限的新旧程度折价赔偿(一般仪器设备使用年限为十五年)。 2. 局部损坏可修复者只赔偿修理费。 3. 另件损坏或丢失者，只计算另配件的赔偿费。 4. 损坏修复后质量下降，但还能使用，按精密等级下降计算赔偿费。 5. 稀缺、贵重仪器设备丢失按原价赔偿。

第四十二条 凡属下列情况损坏的仪器设备，经过鉴定及有关人员证明可免于赔偿： 1. 无法预防的自然灾害所造成的损坏。 2. 使用年久，确已丧失效能。 3. 严格按操作规程使用中的自然损坏。

第四十三条 仪器设备发生损坏丢失事故，实验室主任应组织有关人员查明原因，属责任事故，要填写仪器设备损坏丢失赔偿报告单，并提出处理意见，经主管付系主任审批后，则赔偿人到设备处财务交款，并相应作财产减少处理。

第四十四条 赔偿费一律交设备处财务，留本单位作修理费或购置仪器设备用。

第六章 附 则

第四十五条 各实验室和专项科研使用的实验室，应根据本办法的规定，结合本单位的实际情况，制定仪器设备管理的实施细则，并报实验室设备管理科备案。

第四十六条 本办法自颁发之日起执行，希各系各单位在施行中总结经验，提出修改补充意见。

福 州 大 学

1986年11月 日